## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | RUA PONTA COQUEIRO ANTONIO TAVARES | SINAPI - 09/2025 - Paraíba ORSE - 09/2025 - Sergipe | 26,5% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00004385 | SINAPI |  | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | Material | MIL | 80,7840000 |  | 1.174,01 |  | 94.841,11 |  | 94841.1067 | 24,83% | 94841.1067 | 24,83%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 279,0720000 |  | 185,82 |  | 51.856,00 |  | 51856.0009 | 13,57% | 146697.1076 | 38,40%
1610 | ORSE |  | Meio fio granitico | Material | m | 822,0000000 |  | 51,80 |  | 42.581,04 |  | 42581.0385 | 11,15% | 189278.1461 | 49,55%
00004759 | SINAPI |  | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 995,7000928 |  | 23,91 |  | 23.805,70 |  | 23805.6957 | 6,23% | 213083.8418 | 55,78%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 24.155,5910400 |  | 0,91 |  | 22.000,91 |  | 22000.9123 | 5,76% | 235084.7541 | 61,54%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 152,2140000 |  | 141,71 |  | 21.569,53 |  | 21569.5305 | 5,65% | 256654.2846 | 67,18%
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.036,4491303 |  | 17,82 |  | 18.473,51 |  | 18473.5138 | 4,84% | 275127.7984 | 72,02%
00010646 | SINAPI |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0226811 |  | 760.853,83 |  | 17.257,03 |  | 17257.0294 | 4,52% | 292384.8278 | 76,54%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 53,4349440 |  | 183,43 |  | 9.801,30 |  | 9801.3046 | 2,57% | 302186.1324 | 79,10%
00004083 | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 347,2080000 |  | 25,53 |  | 8.863,42 |  | 8863.4217 | 2,32% | 311049.5541 | 81,42%
00010777 | SINAPI |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 7,0000000 |  | 1.217,26 |  | 8.520,81 |  | 8520.8123 | 2,23% | 319570.3664 | 83,65%
00004238 | SINAPI |  | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 330,7579459 |  | 25,73 |  | 8.510,44 |  | 8510.435 | 2,23% | 328080.8014 | 85,88%
00006111/SINAPI | ORSE |  | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 368,6113577 |  | 18,44 |  | 6.798,56 |  | 6798.5573 | 1,78% | 334879.3587 | 87,66%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 3.093,4810040 |  | 1,81 |  | 5.595,95 |  | 5595.9525 | 1,46% | 340475.3112 | 89,13%
00004813 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 10,0000000 |  | 506,00 |  | 5.060,00 |  | 5060 | 1,32% | 345535.3112 | 90,45%
00004750/SINAPI | ORSE |  | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 148,6433000 |  | 25,86 |  | 3.843,41 |  | 3843.4104 | 1,01% | 349378.7215 | 91,46%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 484,0352064 |  | 7,10 |  | 3.435,03 |  | 3435.0284 | 0,90% | 352813.75 | 92,36%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.561,4810040 |  | 1,16 |  | 2.981,05 |  | 2981.0516 | 0,78% | 355794.8016 | 93,14%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 172,2113461 |  | 16,01 |  | 2.757,95 |  | 2757.9475 | 0,72% | 358552.749 | 93,86%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.561,4810040 |  | 1,01 |  | 2.592,22 |  | 2592.2188 | 0,68% | 361144.9678 | 94,54%
00037758 | SINAPI |  | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0020862 |  | 911.117,48 |  | 1.900,77 |  | 1900.7691 | 0,50% | 363045.7369 | 95,03%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.014,9325600 |  | 1,76 |  | 1.784,61 |  | 1784.6067 | 0,47% | 364830.3436 | 95,50%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 984,3408000 |  | 1,66 |  | 1.631,20 |  | 1631.2004 | 0,43% | 366461.5439 | 95,93%
00007592 | SINAPI |  | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 42,3490200 |  | 33,99 |  | 1.439,47 |  | 1439.4665 | 0,38% | 367901.0104 | 96,31%
00002731 | SINAPI |  | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 7,9600000 |  | 139,97 |  | 1.114,18 |  | 1114.1791 | 0,29% | 369015.1895 | 96,60%
00010685 | SINAPI |  | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0009361 |  | 1.082.585,82 |  | 1.013,45 |  | 1013.4462 | 0,27% | 370028.6358 | 96,86%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 984,3408000 |  | 0,99 |  | 971,25 |  | 971.2491 | 0,25% | 370999.8848 | 97,12%
158 | ORSE |  | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 52,6925239 |  | 17,71 |  | 933,18 |  | 933.1846 | 0,24% | 371933.0694 | 97,36%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 1.014,9325600 |  | 0,77 |  | 783,17 |  | 783.1727 | 0,21% | 372716.2421 | 97,57%
00007625 | SINAPI |  | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004158 |  | 1.760.168,03 |  | 731,89 |  | 731.891 | 0,19% | 373448.1332 | 97,76%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 536,6701440 |  | 1,13 |  | 604,21 |  | 604.2101 | 0,16% | 374052.3433 | 97,92%
10492 | ORSE |  | Cesta Básica | Material | un | 2,3292373 |  | 259,33 |  | 604,03 |  | 604.0295 | 0,16% | 374656.3727 | 98,07%
00020020 | SINAPI |  | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,3901889 |  | 25,07 |  | 561,37 |  | 561.3735 | 0,15% | 375217.7463 | 98,22%
00043487 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 340,0000000 |  | 1,62 |  | 550,53 |  | 550.528 | 0,14% | 375768.2743 | 98,37%
00010420 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,4000000 |  | 280,83 |  | 393,16 |  | 393.162 | 0,10% | 376161.4363 | 98,47%
00001379/SINAPI | ORSE |  | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 373,1554400 |  | 0,99 |  | 368,19 |  | 368.1925 | 0,10% | 376529.6287 | 98,56%
00000937 | SINAPI |  | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 27,0000000 |  | 13,36 |  | 360,68 |  | 360.6768 | 0,09% | 376890.3055 | 98,66%
00010432 | SINAPI |  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 0,7000000 |  | 488,95 |  | 342,26 |  | 342.2635 | 0,09% | 377232.569 | 98,75%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,0123135 |  | 23,91 |  | 335,01 |  | 335.0134 | 0,09% | 377567.5824 | 98,84%
10761 | ORSE |  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 52,6925239 |  | 6,33 |  | 333,28 |  | 333.2802 | 0,09% | 377900.8626 | 98,92%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 3.093,4810040 |  | 0,10 |  | 313,06 |  | 313.0603 | 0,08% | 378213.9229 | 99,01%
00001096 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material | UN | 2,0000000 |  | 154,01 |  | 308,03 |  | 308.0275 | 0,08% | 378521.9504 | 99,09%
00037734 | SINAPI |  | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0029680 |  | 103.350,12 |  | 306,74 |  | 306.7431 | 0,08% | 378828.6935 | 99,17%
00001062 | SINAPI |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 275,01 |  | 275,01 |  | 275.011 | 0,07% | 379103.7045 | 99,24%
2378 | ORSE |  | Vale transporte | Material | un | 44,4308323 |  | 5,69 |  | 252,92 |  | 252.9225 | 0,07% | 379356.627 | 99,30%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,3106997 |  | 26,98 |  | 251,23 |  | 251.2255 | 0,07% | 379607.8525 | 99,37%
00004509 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 32,0830000 |  | 7,55 |  | 242,29 |  | 242.2924 | 0,06% | 379850.1449 | 99,43%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,2985600 |  | 23,91 |  | 198,41 |  | 198.4061 | 0,05% | 380048.551 | 99,49%
941 | ORSE |  | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,7764124 |  | 244,20 |  | 189,60 |  | 189.5965 | 0,05% | 380238.1475 | 99,54%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,4382498 |  | 25,10 |  | 161,58 |  | 161.5846 | 0,04% | 380399.7321 | 99,58%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 150,0000000 |  | 0,97 |  | 146,11 |  | 146.1075 | 0,04% | 380545.8396 | 99,62%
00012769/SINAPI | ORSE |  | Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 1,5 m3/h, paraagua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes) | Material | un | 1,0000000 |  | 139,15 |  | 139,15 |  | 139.15 | 0,04% | 380684.9896 | 99,65%
00000370/SINAPI | ORSE |  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,8912160 |  | 126,50 |  | 112,74 |  | 112.7388 | 0,03% | 380797.7284 | 99,68%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0162550 |  | 6.404,62 |  | 104,11 |  | 104.1071 | 0,03% | 380901.8356 | 99,71%
5207 | ORSE |  | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | Material | un | 1,0000000 |  | 101,07 |  | 101,07 |  | 101.0735 | 0,03% | 381002.9091 | 99,74%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 93,98 |  | 93,98 |  | 93.9768 | 0,02% | 381096.8859 | 99,76%
00000420 | SINAPI |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 46,41 |  | 92,83 |  | 92.8257 | 0,02% | 381189.7116 | 99,78%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,7720327 |  | 23,91 |  | 90,18 |  | 90.1836 | 0,02% | 381279.8953 | 99,81%
00010425 | SINAPI |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 0,7000000 |  | 127,15 |  | 89,00 |  | 89.0016 | 0,02% | 381368.8969 | 99,83%
00002392 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 84,06 |  | 84,06 |  | 84.0593 | 0,02% | 381452.9561 | 99,85%
00002685 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 8,0000000 |  | 10,26 |  | 82,07 |  | 82.0732 | 0,02% | 381535.0293 | 99,87%
10517 | ORSE |  | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,2070433 |  | 379,50 |  | 78,57 |  | 78.5729 | 0,02% | 381613.6023 | 99,90%
00000857 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 3,0000000 |  | 26,15 |  | 78,44 |  | 78.4427 | 0,02% | 381692.0449 | 99,92%
00011161 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 33,0720000 |  | 2,33 |  | 76,98 |  | 76.9784 | 0,02% | 381769.0233 | 99,94%
00007340 | SINAPI |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 1,6285000 |  | 44,92 |  | 73,15 |  | 73.1525 | 0,02% | 381842.1758 | 99,96%
00001539 | SINAPI |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 8,0000000 |  | 9,13 |  | 73,07 |  | 73.0664 | 0,02% | 381915.2422 | 99,97%
2450 | ORSE |  | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) | Equipamento | h | 0,6057154 | 0,0000000 | 83,98 | 27,77 | 50,87 | 0,00 | 50.87 | 0,01% | 381966.1122 | 99,99%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 49,9392000 |  | 0,95 |  | 47,38 |  | 47.3798 | 0,01% | 382013.492 | 100,00%
00043493 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 42,0000000 |  | 0,94 |  | 39,32 |  | 39.3162 | 0,01% | 382052.8082 | 100,01%
00012893/SINAPI | ORSE |  | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,4140866 |  | 93,52 |  | 38,73 |  | 38.726 | 0,01% | 382091.5342 | 100,02%
10362 | ORSE |  | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 2,3292373 |  | 15,86 |  | 36,95 |  | 36.9489 | 0,01% | 382128.4831 | 100,03%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 13,8085000 |  | 2,59 |  | 35,81 |  | 35.8089 | 0,01% | 382164.292 | 100,04%
00007608 | SINAPI |  | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA | Material | UN | 2,8000000 |  | 12,43 |  | 34,82 |  | 34.8179 | 0,01% | 382199.1099 | 100,05%
00043463 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 340,0000000 |  | 0,10 |  | 34,41 |  | 34.408 | 0,01% | 382233.5179 | 100,06%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 13,8085000 |  | 2,34 |  | 32,32 |  | 32.3153 | 0,01% | 382265.8332 | 100,07%
00011674/SINAPI | ORSE |  | Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 25 mm, com corpo dividido | Material | un | 1,0000000 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 25.9958 | 0,01% | 382291.829 | 100,07%
00004346 | SINAPI |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 11,85 |  | 23,71 |  | 23.7061 | 0,01% | 382315.5351 | 100,08%
10599 | ORSE |  | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,9316949 |  | 22,77 |  | 21,21 |  | 21.2147 | 0,01% | 382336.7498 | 100,08%
00002711/SINAPI | ORSE |  | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0737230 |  | 234,32 |  | 17,27 |  | 17.2745 | 0,00% | 382354.0242 | 100,09%
00003870/SINAPI | ORSE |  | Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 25 mm x 3/4" | Material | un | 2,0000000 |  | 8,34 |  | 16,67 |  | 16.6727 | 0,00% | 382370.6969 | 100,09%
00012892/SINAPI | ORSE |  | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 1,1904991 |  | 13,75 |  | 16,37 |  | 16.37 | 0,00% | 382387.0669 | 100,10%
00000406 | SINAPI |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 0,1333333 |  | 122,09 |  | 16,28 |  | 16.278 | 0,00% | 382403.345 | 100,10%
10596 | ORSE |  | Protetor auricular | Material | un | 2,3292373 |  | 6,08 |  | 14,17 |  | 14.1726 | 0,00% | 382417.5176 | 100,11%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8,0000000 |  | 1,59 |  | 12,75 |  | 12.7512 | 0,00% | 382430.2688 | 100,11%
00009868/SINAPI | ORSE |  | Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) | Material | m | 2,0000000 |  | 5,28 |  | 10,55 |  | 10.5501 | 0,00% | 382440.8189 | 100,11%
00002696/SINAPI | ORSE |  | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra | h | 0,3500000 |  | 25,86 |  | 9,05 |  | 9.0498 | 0,00% | 382449.8687 | 100,11%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 8,0000000 |  | 1,09 |  | 8,70 |  | 8.7032 | 0,00% | 382458.5719 | 100,12%
980 | ORSE |  | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | Material | m | 20,0000000 |  | 0,38 |  | 7,59 |  | 7.59 | 0,00% | 382466.1619 | 100,12%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 536,6701440 |  | 0,01 |  | 6,79 |  | 6.7889 | 0,00% | 382472.9507 | 100,12%
00012034 | SINAPI |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,38 |  | 6,76 |  | 6.7551 | 0,00% | 382479.7058 | 100,12%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3,7290000 |  | 1,81 |  | 6,75 |  | 6.7456 | 0,00% | 382486.4514 | 100,12%
11247 | ORSE |  | Serra mármore | Material | un | 0,0148643 |  | 404,67 |  | 6,02 |  | 6.0152 | 0,00% | 382492.4666 | 100,13%
00005065 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,1130000 |  | 51,40 |  | 5,81 |  | 5.8079 | 0,00% | 382498.2745 | 100,13%
00012895/SINAPI | ORSE |  | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,3105650 |  | 17,08 |  | 5,30 |  | 5.3037 | 0,00% | 382503.5781 | 100,13%
00001892 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,19 |  | 4,76 |  | 4.7564 | 0,00% | 382508.3345 | 100,13%
00003529/SINAPI | ORSE |  | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial | Material | un | 4,0000000 |  | 0,92 |  | 3,69 |  | 3.6938 | 0,00% | 382512.0283 | 100,13%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,1320000 |  | 27,54 |  | 3,64 |  | 3.6352 | 0,00% | 382515.6635 | 100,13%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,81 |  | 3,62 |  | 3.6179 | 0,00% | 382519.2814 | 100,13%
10788 | ORSE |  | Pá quadrada | Material | un | 0,0737230 |  | 46,68 |  | 3,44 |  | 3.4413 | 0,00% | 382522.7227 | 100,13%
1651 | ORSE |  | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,4140866 |  | 7,59 |  | 3,14 |  | 3.1429 | 0,00% | 382525.8656 | 100,13%
00039176 | SINAPI |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,44 |  | 2,88 |  | 2.8842 | 0,00% | 382528.7498 | 100,13%
00043469 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 42,0000000 |  | 0,06 |  | 2,66 |  | 2.6565 | 0,00% | 382531.4063 | 100,14%
00012894/SINAPI | ORSE |  | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,1035217 |  | 25,44 |  | 2,63 |  | 2.6335 | 0,00% | 382534.0398 | 100,14%
4728 | ORSE |  | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,1105845 |  | 23,50 |  | 2,60 |  | 2.5991 | 0,00% | 382536.6389 | 100,14%
00039210 | SINAPI |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,08 |  | 2,15 |  | 2.1505 | 0,00% | 382538.7894 | 100,14%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 3,7290000 |  | 0,56 |  | 2,08 |  | 2.0756 | 0,00% | 382540.865 | 100,14%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 150,0000000 |  | 0,01 |  | 1,90 |  | 1.8975 | 0,00% | 382542.7625 | 100,14%
4729 | ORSE |  | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0368615 |  | 47,82 |  | 1,76 |  | 1.7626 | 0,00% | 382544.5251 | 100,14%
10282 | ORSE |  | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0297287 |  | 55,66 |  | 1,65 |  | 1.6547 | 0,00% | 382546.1798 | 100,14%
11245 | ORSE |  | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,1040503 |  | 14,67 |  | 1,53 |  | 1.5268 | 0,00% | 382547.7066 | 100,14%
4722 | ORSE |  | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0594573 |  | 23,78 |  | 1,41 |  | 1.414 | 0,00% | 382549.1207 | 100,14%
11265 | ORSE |  | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0594573 |  | 23,72 |  | 1,41 |  | 1.4103 | 0,00% | 382550.5309 | 100,14%
11246 | ORSE |  | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,1040503 |  | 12,93 |  | 1,35 |  | 1.3452 | 0,00% | 382551.8761 | 100,14%
4174 | ORSE |  | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0743217 |  | 16,32 |  | 1,21 |  | 1.2128 | 0,00% | 382553.0889 | 100,14%
6313 | ORSE |  | Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | Material | UN | 1,0000000 |  | 1,13 |  | 1,13 |  | 1.1259 | 0,00% | 382554.2148 | 100,14%
10789 | ORSE |  | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0297287 |  | 19,48 |  | 0,58 |  | 0.57914 | 0,00% | 382554.7939 | 100,14%
11243 | ORSE |  | Martelo sem unha | Material | un | 0,0148643 |  | 35,42 |  | 0,53 |  | 0.52649 | 0,00% | 382555.3204 | 100,14%
11264 | ORSE |  | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0297287 |  | 17,10 |  | 0,51 |  | 0.50844 | 0,00% | 382555.8289 | 100,14%
10790 | ORSE |  | Prumo de face | Material | un | 0,0148643 |  | 32,83 |  | 0,49 |  | 0.48795 | 0,00% | 382556.3168 | 100,14%
11256 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0001400 |  | 117,27 |  | 0,02 |  | 0.016417 | 0,00% | 382556.3332 | 100,14%
11253 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0003850 |  | 36,69 |  | 0,01 |  | 0.014124 | 0,00% | 382556.3473 | 100,14%
11255 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0002100 |  | 61,99 |  | 0,01 |  | 0.013017 | 0,00% | 382556.3604 | 100,14%
11254 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0002450 |  | 34,77 |  | 0,01 |  | 0.0085198 | 0,00% | 382556.3689 | 100,14%
11257 | ORSE |  | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0001400 |  | 40,86 |  | 0,01 |  | 0.0057203 | 0,00% | 382556.3746 | 100,14%
10592 | ORSE |  | Lima chata 12" | Material | un | 0,0000350 |  | 48,46 |  | 0,00 |  | 0.0016962 | 0,00% | 382556.3763 | 100,14%
10593 | ORSE |  | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0000350 |  | 24,76 |  | 0,00 |  | 0.00086646 | 0,00% | 382556.3772 | 100,14%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 8.571,68
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 21.313,99
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 97.668,81
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 254.505,71
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 448,80
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Encargos Complementares |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 47,38
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
Tipo de Licitação | [10 empty] | Total sem BDI |  | 302026.93
Abertura da Licitação | [10 empty] | Total do BDI |  | 79986.73
Número do Processo Licitatório | [10 empty] | Total Geral |  | 382013.66
_______________________________________________________________ Edme Santos Mesquita